## Inizio
Calcolatore dei gas serra per le aziende altoatesine | Versione 1.1 (25.10.2024)
Generale
La contabilità dei gas serra sta diventando sempre più importante per le aziende. È quindi consigliabile raccogliere i dati rilevanti in modo sistematico e annuale. Questo calcolatore ha lo scopo di aiutarti a individuare e registrare i dati essenziali per poter predisporre in modo ottimale il calcolo. Una raccolta dati accurata e completa è fondamentale per una contabilità efficace dei gas serra.
Si consiglia di effettuare una raccolta dati completa, anche se per alcune fonti energetiche i fattori di emissione potrebbero non essere ancora disponibili e quindi non ancora presi in considerazione. In questo caso è particolarmente importante mantenere il dovere di diligenza di ciascuna azienda.
Scope 1
L'ambito 1 comprende tutte le fonti energetiche che utilizzi direttamente in loco nella tua azienda. Le abbiamo suddivise in “fonti energetiche stazionarie” e “fonti energetiche mobili”. Le prime includono le fonti energetiche che utilizzi per riscaldare gli edifici e far funzionare macchine e processi. Le “fonti energetiche mobili” derivano dalla vostra flotta di veicoli. Non vengono qui riportati i trasporti delle ditte esterne e gli spostamenti dei dipendenti, in quanto entrambi registrati nell'ambito 3 (Scope 3).
Nell'ambito 1 vengono registrati anche i “refrigeranti” e i “gas volatili”. I refrigeranti includono, ad esempio, clorofluorocarburi (CFC), idrocarburi parzialmente fluorurati (HFC), ammoniaca (NH₃), anidride carbonica (CO₂) e propano (R290). Inserisci solo la quantità che è stata rifornita durante il periodo di riferimento.
Scope 2
L'ambito 2 include l'energia acquistata le cui emissioni produttive non sono generate dalla tua azienda. Questi includono tipicamente l’elettricità, nonché il teleriscaldamento o il raffreddamento. Durante la raccolta dei dati è possibile inserire l'“elettricità verde”. Controlla il certificato del tuo fornitore di energia elettrica per "elettricità al 100% da fonti energetiche rinnovabili". Se hai effettuato la ricarica esterna della tua auto elettrica (non inclusa nella bolletta elettrica totale), ti preghiamo di indicarlo separatamente.

## Dati 2024
Calcolatore dei gas serra per le aziende altoatesine
Informazioni generali |  |  |  |  | Spiegazioni |  | Berechnung
Azienda
Prodotto, tipo di servizio
Numero di sedi (gruppo consolidato)
Numero di dipendenti
Utile netto (in euro)
Periodo di riferimento (anno solare, esercizio finanziario)
Data di raccolta dei dati
Scope 1 |  |  |  |  | unità | Si prega di specificare sempre l'unità di misura. È possibile selezionare diverse unità.
Fonti energetiche stazionarie (edifici e impianti)
Descrizione del combustibile | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/unità] | Emissioni [kg CO2e] | fonte | Dove sono stati presi i valori? Ad esempio: fattura, contatore, contabilità o preventivo | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Gas naturale | kWh | [5 empty] | 0.201 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Gas liquefatto | kg | [5 empty] | 2.98 | kg | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Propano | m3 | [5 empty] | 1.51 | m3 | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Gasolio da riscaldamento | kWh | [5 empty] | 0.267 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Biometano (biogas) | kWh | [5 empty] | 0.152 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Olio biologico | kWh | [5 empty] | 0.117 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Legna da ardere | kg | [5 empty] | 0.11 | kg | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Pellet di legno | kWh | [5 empty] | 0.036 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Trucioli di legno | msr | [5 empty] | 9.744 | msr | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Idrogeno grigio (da fonti fossili) | kWh | [5 empty] | 0.398 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Idrogeno verde (da elettricità verde al 100%) | kWh | [5 empty] | 0.026 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Altro: si prega di indicare i dettagli | [5 empty] | Inserisci la descrizione, l'unità, la quantità di consumo e il fattore di emissione specifico
Refrigeranti/gas volatili
Nome del refrigerante/gas volatile | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kg] | Emissioni [kg CO2e] | quantità di gas | Esempio R-290 o R409A. Indicare solo la quantità ricaricata in sede di manutenzione (corrisponde a una perdita incontrollata).Dal 2025 saranno vietati i refrigeranti con un fattore di emissione (GWP) >750. I sistemi esistenti possono continuare a funzionare, ma non possono più essere ricaricati. | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
Altro: si prega di indicare i dettagli
kg
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) |  |  |  |  | parco veicoli | Trasferte con automezzi di proprietà o in leasing
Quantità di carburante | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/unità] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Benzina | litri |  |  |  | quantità vs. distanza | ATTENZIONE: evitare doppi conteggi. Se sono presenti più veicoli per classe di veicolo, indicare il numero totale di chilometri percorsi e il carburante | 2.879 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Diesel | litri | [5 empty] | 3.1 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Biodiesel | litri | [5 empty] | 0.812 | kg CO2e/l | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
Bioetanolo | litri | [5 empty] | 0.439 | kg CO2e/l | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
Biometano | kg | [5 empty] | 1.544 | kg CO2e/kg | Energiebericht Online - Energieinstitut Vorarlberg
Gas naturale (GNC) | kg | [5 empty] | 2.98 | kg CO2e/kg | International Energy Agency (IEA) - CO2 Emissions from Fuel Combustion
GPL (GPL) | litri | [5 empty] | 2.036 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Idrogeno grigio (da fonti fossili) | kg | [5 empty] | 13.24 | kg CO2e/kg | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Idrogeno verde (da elettricità verde al 100%) | kg | [5 empty] | 0.88 | kg CO2e/kg | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Elettricità per i veicoli (da stazioni di ricarica proprie) | kWh |  |  |  | elettricità per i propri veicoli | Compilare solo se la ricarica avviene internamente tramite stazioni di ricarica/wallbox ecc. e i corrispondenti valori di consumo di questi dispositivi vengono registrati separatamente. Altrimenti questo dato è registrato dal consumo generale di energia elettrica. | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata? | NO
Fattore di emissione da contratto di fornitura | kg CO2/kWh
Altro: si prega di indicare i dettagli
Se la quantità di carburante non è disponibile o è incompleta, inserisci i chilometri percorsi. ATTENZIONE: evitare doppi conteggi!
Distanza percorsa | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/km] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Auto: benzina | km | [5 empty] | 0.16129 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.14854 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.19519 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.34316 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - ibrida benzina | km | [5 empty] | 0.13666 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.13358 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.13782 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.14553 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto ibrida plug-in a benzina | km | [5 empty] | 0.12782 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.11836 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.1321 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.15835 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: diesel | km | [5 empty] | 0.16685 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.17794 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.15517 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.23002 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: ibrida plug-in diesel | km | [5 empty] | 0.14082 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.13761 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - bifuel GPL | km | [5 empty] | 0.15625 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.17044 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.17044 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.18312 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - bifuel Metano | km | [5 empty] | 0.12631 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: 100% elettrica | km | [5 empty] | 0.060732 | CO2 2021 kg/km | Energie Baden-Württemberg. Durchschnittlich 0,21 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.040488 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,14 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe media | km | [5 empty] | 0.054948 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,19 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.069408 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,24 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Sprinter (<3,5 t) - benzina | km | [5 empty] | 0.24689 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Sprinter (<3,5 t) - Diesel | km | [5 empty] | 0.24322 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autocarro (3,5 - 7,5 t) | km | [5 empty] | 0.32612 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autocarro (>7,5t) | km | [5 empty] | 0.6684 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus | km | [5 empty] | 0.70281 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus - ibrido | km | [5 empty] | 0.68108 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus - metano | km | [5 empty] | 1.0968 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Piccola motocicletta | km | [5 empty] | 0.05488 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Motociclo | km | [5 empty] | 0.10708 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Altro: si prega di indicare i dettagli
km
Scope 2
Elettricità
| Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kWh] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Quantità di elettricità dalla rete | kWh | [5 empty] | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata? | NO |  |  |  | elettricità verde | L'elettricità verde certificata deve essere generata da fonti energetiche rinnovabili al 100%, si prega di notare il mix di elettricità.
Fattore di emissione da contratto di fornitura | kg CO2/kWh |  |  |  |  | Nel bilancio della CO2 non viene conteggiata l’energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili.
Elettricità per la mobilità elettrica (caricata esternamente) | kWh | [5 empty] | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata | NO
Teleriscaldamento o teleraffreddamento
| Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kWh] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
prego selezionare | kWh |  |  |  | teleriscaldamento | I fattori di emissione per gli impianti di teleriscaldamento sono riportati nell'elenco. Per tutti gli altri i fattori di emissione dovranno essere richiesti direttamente agli impianti di teleriscaldamento. | 0.40643 | kg CO2/kWh | Alperia 2021
Altro impianto di teleriscaldamento | kWh
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | kWh
Risultato del calcolo
|  | Quantità | Unità
Scope 1 |  | 0 | [tCO2e]
Fonti energetiche stazionarie |  | 0 | [kg CO2e]
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) |  | 0 | [kg CO2e]
Refrigeranti/gas volatili |  | 0 | [kg CO2e]
Scope 2: con consumo elettrico in base alla localizzazione geografica |  | 0 | [tCO2e]
Scope 2: con consumo elettrico basato sul mercato |  | 0 | [tCO2e] |  | Scope 2 | Per il proprio bilancio climatico utilizzare sempre il valore con consumo elettrico basato sul mercato, se disponibile.
Consumo elettrico in base alla localizzazione |  | 0 | [kg CO2e]
Consumo elettrico basato sul mercato |  | 0 | [kg CO2e]
Teleriscaldamento |  | 0 | [kg CO2e]
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento |  | 0 | [kg CO2e]

## Risultati 2024
Risultati 2024
GRAFIK 1
| 2024 |  | Scope 1 | Scope 2
Emissioni Scope 1: Emissioni dirette da fonti possedute o controllate | Emissioni di gas serra [t CO2e] | con Scope 2 basato sulla localizzazione | 0 | 0
Fonti energetiche stazionarie | 0 | mit Scope 2 basato sul mercato | 0 | 0
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) | 0
Refrigeranti/gas volatili | 0
Emissioni dirette totali | 0
Emissioni Scope 2: Emissioni indirette derivanti dal consumo di energia acquistata | Emissioni di gas serra [t CO2e]
Consumo elettrico in base alla localizzazione | 0
Consumo elettrico basato sul mercato | 0 | GRAFIK 2a
Teleriscaldamento | 0 |  | Scope 1 | Scope 2
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0 | 2024 | 0 | 0
Emissioni Scope 2 in base alla localizzazione geografica | 0
Emissioni Scope 2 basate sul mercato | 0 | GRAFIK 2b | Scope 1 | Scope 2
|  | 2024 | 0 | 0
Indicatori |  | GRAFIK 3a |  | GRAFIK 3b
Intensità dei gas serra in tonnellate di CO2 per 1.000 euro di utile netto | #DIV/0!
Intensità di gas serra per dipendente in tonnellate di CO2 | #DIV/0! | Fonti energetiche stazionarie | 0 | Fonti energetiche stazionarie | 0
|  | Parco veicoli | 0 | Parco veicoli | 0
|  | Refrigeranti/gas volatili | 0 | Refrigeranti/gas volatili | 0
|  | Consumo di energia elettrica (basato sulla localizzazione) | 0 | Consumo di energia elettrica (basato sul mercato) | 0
|  | Teleriscaldamento | 0 | Teleriscaldamento | 0
|  | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0 | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0
GRAFIK 4
|  | Scope 1 | 0 | Fonti energetiche stazionarie | 0
|  |  |  | Parco veicoli | 0
|  |  |  | Refrigeranti/gas volatili | 0
|  | Scope 2 | 0 | Consumo di energia elettrica (basato sulla localizzazione) | 0
|  |  |  | Teleriscaldamento | 0
|  |  |  | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0

## Dati 2025
Calcolatore dei gas serra per le aziende altoatesine
Informazioni generali |  |  |  |  | Spiegazioni |  | Berechnung
Azienda
Prodotto, tipo di servizio
Numero di sedi (gruppo consolidato)
Numero di dipendenti
Utile netto (in euro)
Periodo di riferimento (anno solare, esercizio finanziario)
Data di raccolta dei dati
Scope 1 |  |  |  |  | unità | Si prega di specificare sempre l'unità di misura. È possibile selezionare diverse unità.
Fonti energetiche stazionarie (edifici e impianti)
Descrizione del combustibile | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/unità] | Emissioni [kg CO2e] | fonte | Dove sono stati presi i valori? Ad esempio: fattura, contatore, contabilità o preventivo | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Gas naturale | kWh | [5 empty] | 0.201 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Gas liquefatto | kg | [5 empty] | 2.98 | kg | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Propano | m3 | [5 empty] | 1.51 | m3 | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Gasolio da riscaldamento | kWh | [5 empty] | 0.267 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Biometano (biogas) | kWh | [5 empty] | 0.152 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Olio biologico | kWh | [5 empty] | 0.117 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Legna da ardere | kg | [5 empty] | 0.11 | kg | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Pellet di legno | kWh | [5 empty] | 0.036 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Trucioli di legno | msr | [5 empty] | 9.744 | msr | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Idrogeno grigio (da fonti fossili) | kWh | [5 empty] | 0.398 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Idrogeno verde (da elettricità verde al 100%) | kWh | [5 empty] | 0.026 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Altro: si prega di indicare i dettagli | [5 empty] | Inserisci la descrizione, l'unità, la quantità di consumo e il fattore di emissione specifico
Refrigeranti/gas volatili
Nome del refrigerante/gas volatile | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kg] | Emissioni [kg CO2e] | quantità di gas | Esempio R-290 o R409A. Indicare solo la quantità ricaricata in sede di manutenzione (corrisponde a una perdita incontrollata).Dal 2025 saranno vietati i refrigeranti con un fattore di emissione (GWP) >750. I sistemi esistenti possono continuare a funzionare, ma non possono più essere ricaricati. | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
Altro: si prega di indicare i dettagli
kg
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) |  |  |  |  | parco veicoli | Trasferte con automezzi di proprietà o in leasing
Quantità di carburante | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/unità] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Benzina | litri |  |  |  | quantità vs. distanza | ATTENZIONE: evitare doppi conteggi. Se sono presenti più veicoli per classe di veicolo, indicare il numero totale di chilometri percorsi e il carburante | 2.879 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Diesel | litri | [5 empty] | 3.1 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Biodiesel | litri | [5 empty] | 0.812 | kg CO2e/l | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
Bioetanolo | litri | [5 empty] | 0.439 | kg CO2e/l | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
Biometano | kg | [5 empty] | 1.544 | kg CO2e/kg | Energiebericht Online - Energieinstitut Vorarlberg
Gas naturale (GNC) | kg | [5 empty] | 2.98 | kg CO2e/kg | International Energy Agency (IEA) - CO2 Emissions from Fuel Combustion
GPL (GPL) | litri | [5 empty] | 2.036 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Idrogeno grigio (da fonti fossili) | kg | [5 empty] | 13.24 | kg CO2e/kg | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Idrogeno verde (da elettricità verde al 100%) | kg | [5 empty] | 0.88 | kg CO2e/kg | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Elettricità per i veicoli (da stazioni di ricarica proprie) | kWh |  |  |  | elettricità per i propri veicoli | Compilare solo se la ricarica avviene internamente tramite stazioni di ricarica/wallbox ecc. e i corrispondenti valori di consumo di questi dispositivi vengono registrati separatamente. Altrimenti questo dato è registrato dal consumo generale di energia elettrica. | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata? | NO
Fattore di emissione da contratto di fornitura | kg CO2/kWh
Altro: si prega di indicare i dettagli
Se la quantità di carburante non è disponibile o è incompleta, inserisci i chilometri percorsi. ATTENZIONE: evitare doppi conteggi!
Distanza percorsa | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/km] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Auto: benzina | km | [5 empty] | 0.16129 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.14854 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.19519 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.34316 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - ibrida benzina | km | [5 empty] | 0.13666 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.13358 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.13782 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.14553 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto ibrida plug-in a benzina | km | [5 empty] | 0.12782 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.11836 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.1321 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.15835 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: diesel | km | [5 empty] | 0.16685 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.17794 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.15517 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.23002 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: ibrida plug-in diesel | km | [5 empty] | 0.14082 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.13761 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - bifuel GPL | km | [5 empty] | 0.15625 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.17044 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.17044 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.18312 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - bifuel Metano | km | [5 empty] | 0.12631 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: 100% elettrica | km | [5 empty] | 0.060732 | CO2 2021 kg/km | Energie Baden-Württemberg. Durchschnittlich 0,21 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.040488 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,14 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe media | km | [5 empty] | 0.054948 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,19 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.069408 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,24 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Sprinter (<3,5 t) - benzina | km | [5 empty] | 0.24689 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Sprinter (<3,5 t) - Diesel | km | [5 empty] | 0.24322 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autocarro (3,5 - 7,5 t) | km | [5 empty] | 0.32612 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autocarro (>7,5t) | km | [5 empty] | 0.6684 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus | km | [5 empty] | 0.70281 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus - ibrido | km | [5 empty] | 0.68108 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus - metano | km | [5 empty] | 1.0968 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Piccola motocicletta | km | [5 empty] | 0.05488 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Motociclo | km | [5 empty] | 0.10708 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Altro: si prega di indicare i dettagli
km
Scope 2
Elettricità
| Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kWh] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Quantità di elettricità dalla rete | kWh | [5 empty] | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata? | NO |  |  |  | elettricità verde | L'elettricità verde certificata deve essere generata da fonti energetiche rinnovabili al 100%, si prega di notare il mix di elettricità.
Fattore di emissione da contratto di fornitura | kg CO2/kWh |  |  |  |  | Nel bilancio della CO2 non viene conteggiata l’energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili.
Elettricità per la mobilità elettrica (caricata esternamente) | kWh | [5 empty] | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata | NO
Teleriscaldamento o teleraffreddamento
| Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kWh] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
prego selezionare | kWh |  |  |  | teleriscaldamento | I fattori di emissione per gli impianti di teleriscaldamento sono riportati nell'elenco. Per tutti gli altri i fattori di emissione dovranno essere richiesti direttamente agli impianti di teleriscaldamento. | 0.40643 | kg CO2/kWh | Alperia 2021
Altro impianto di teleriscaldamento | kWh
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | kWh
Risultato del calcolo
|  | Quantità | Unità
Scope 1 |  | 0 | [tCO2e]
Fonti energetiche stazionarie |  | 0 | [kg CO2e]
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) |  | 0 | [kg CO2e]
Refrigeranti/gas volatili |  | 0 | [kg CO2e]
Scope 2: con consumo elettrico in base alla localizzazione geografica |  | 0 | [tCO2e]
Scope 2: con consumo elettrico basato sul mercato |  | 0 | [tCO2e] |  | Scope 2 | Per il proprio bilancio climatico utilizzare sempre il valore con consumo elettrico basato sul mercato, se disponibile.
Consumo elettrico in base alla localizzazione |  | 0 | [kg CO2e]
Consumo elettrico basato sul mercato |  | 0 | [kg CO2e]
Teleriscaldamento |  | 0 | [kg CO2e]
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento |  | 0 | [kg CO2e]

## Risultati 2025
Risultati 2025
GRAFIK 1
| 2025 |  | Scope 1 | Scope 2
Emissioni Scope 1: Emissioni dirette da fonti possedute o controllate | Emissioni di gas serra [t CO2e] | con Scope 2 basato sulla localizzazione | 0 | 0
Fonti energetiche stazionarie | 0 | mit Scope 2 basato sul mercato | 0 | 0
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) | 0
Refrigeranti/gas volatili | 0
Emissioni dirette totali | 0
Emissioni Scope 2: Emissioni indirette derivanti dal consumo di energia acquistata | Emissioni di gas serra [t CO2e]
Consumo elettrico in base alla localizzazione | 0
Consumo elettrico basato sul mercato | 0 | GRAFIK 2a
Teleriscaldamento | 0 |  | Scope 1 | Scope 2
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0 | 2024 | 0 | 0
Emissioni Scope 2 in base alla localizzazione geografica | 0
Emissioni Scope 2 basate sul mercato | 0 | GRAFIK 2b | Scope 1 | Scope 2
|  | 2024 | 0 | 0
Indicatori |  | GRAFIK 3a |  | GRAFIK 3b
Intensità dei gas serra in tonnellate di CO2 per 1.000 euro di utile netto | #DIV/0!
Intensità di gas serra per dipendente in tonnellate di CO2 | #DIV/0! | Fonti energetiche stazionarie | 0 | Fonti energetiche stazionarie | 0
|  | Parco veicoli | 0 | Parco veicoli | 0
|  | Refrigeranti/gas volatili | 0 | Refrigeranti/gas volatili | 0
|  | Consumo di energia elettrica (basato sulla localizzazione) | 0 | Consumo di energia elettrica (basato sul mercato) | 0
|  | Teleriscaldamento | 0 | Teleriscaldamento | 0
|  | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0 | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0
GRAFIK 4
|  | Scope 1 | 0 | Fonti energetiche stazionarie | 0
|  |  |  | Parco veicoli | 0
|  |  |  | Refrigeranti/gas volatili | 0
|  | Scope 2 | 0 | Consumo di energia elettrica (basato sulla localizzazione) | 0
|  |  |  | Teleriscaldamento | 0
|  |  |  | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0

## Dati 2026
Calcolatore dei gas serra per le aziende altoatesine
Informazioni generali |  |  |  |  | Spiegazioni |  | Berechnung
Azienda
Prodotto, tipo di servizio
Numero di sedi (gruppo consolidato)
Numero di dipendenti
Utile netto (in euro)
Periodo di riferimento (anno solare, esercizio finanziario)
Data di raccolta dei dati
Scope 1 |  |  |  |  | unità | Si prega di specificare sempre l'unità di misura. È possibile selezionare diverse unità.
Fonti energetiche stazionarie (edifici e impianti)
Descrizione del combustibile | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/unità] | Emissioni [kg CO2e] | fonte | Dove sono stati presi i valori? Ad esempio: fattura, contatore, contabilità o preventivo | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Gas naturale | kWh | [5 empty] | 0.201 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Gas liquefatto | kg | [5 empty] | 2.98 | kg | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Propano | m3 | [5 empty] | 1.51 | m3 | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Gasolio da riscaldamento | kWh | [5 empty] | 0.267 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Biometano (biogas) | kWh | [5 empty] | 0.152 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Olio biologico | kWh | [5 empty] | 0.117 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Legna da ardere | kg | [5 empty] | 0.11 | kg | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Pellet di legno | kWh | [5 empty] | 0.036 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Trucioli di legno | msr | [5 empty] | 9.744 | msr | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Idrogeno grigio (da fonti fossili) | kWh | [5 empty] | 0.398 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Idrogeno verde (da elettricità verde al 100%) | kWh | [5 empty] | 0.026 | kWh | siehe Tabellenblatt Emissionsfaktoren
Altro: si prega di indicare i dettagli | [5 empty] | Inserisci la descrizione, l'unità, la quantità di consumo e il fattore di emissione specifico
Refrigeranti/gas volatili
Nome del refrigerante/gas volatile | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kg] | Emissioni [kg CO2e] | quantità di gas | Esempio R-290 o R409A. Indicare solo la quantità ricaricata in sede di manutenzione (corrisponde a una perdita incontrollata).Dal 2025 saranno vietati i refrigeranti con un fattore di emissione (GWP) >750. I sistemi esistenti possono continuare a funzionare, ma non possono più essere ricaricati. | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
prego selezionare dall'elenco | kg | [5 empty] | 0 | kg CO2/kg | Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU - Übersicht über die wichtigsten Kältemittel 2020 Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien
Altro: si prega di indicare i dettagli
kg
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) |  |  |  |  | parco veicoli | Trasferte con automezzi di proprietà o in leasing
Quantità di carburante | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/unità] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Benzina | litri |  |  |  | quantità vs. distanza | ATTENZIONE: evitare doppi conteggi. Se sono presenti più veicoli per classe di veicolo, indicare il numero totale di chilometri percorsi e il carburante | 2.879 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Diesel | litri | [5 empty] | 3.1 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Biodiesel | litri | [5 empty] | 0.812 | kg CO2e/l | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
Bioetanolo | litri | [5 empty] | 0.439 | kg CO2e/l | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
Biometano | kg | [5 empty] | 1.544 | kg CO2e/kg | Energiebericht Online - Energieinstitut Vorarlberg
Gas naturale (GNC) | kg | [5 empty] | 2.98 | kg CO2e/kg | International Energy Agency (IEA) - CO2 Emissions from Fuel Combustion
GPL (GPL) | litri | [5 empty] | 2.036 | kg CO2e/l | Gemis 5.1
Idrogeno grigio (da fonti fossili) | kg | [5 empty] | 13.24 | kg CO2e/kg | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Idrogeno verde (da elettricità verde al 100%) | kg | [5 empty] | 0.88 | kg CO2e/kg | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Elettricità per i veicoli (da stazioni di ricarica proprie) | kWh |  |  |  | elettricità per i propri veicoli | Compilare solo se la ricarica avviene internamente tramite stazioni di ricarica/wallbox ecc. e i corrispondenti valori di consumo di questi dispositivi vengono registrati separatamente. Altrimenti questo dato è registrato dal consumo generale di energia elettrica. | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata? | NO
Fattore di emissione da contratto di fornitura | kg CO2/kWh
Altro: si prega di indicare i dettagli
Se la quantità di carburante non è disponibile o è incompleta, inserisci i chilometri percorsi. ATTENZIONE: evitare doppi conteggi!
Distanza percorsa | Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/km] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Auto: benzina | km | [5 empty] | 0.16129 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.14854 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.19519 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.34316 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - ibrida benzina | km | [5 empty] | 0.13666 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.13358 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.13782 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.14553 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto ibrida plug-in a benzina | km | [5 empty] | 0.12782 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.11836 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.1321 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.15835 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: diesel | km | [5 empty] | 0.16685 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.17794 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.15517 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.23002 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: ibrida plug-in diesel | km | [5 empty] | 0.14082 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.13761 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - bifuel GPL | km | [5 empty] | 0.15625 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.17044 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.17044 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.18312 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto - bifuel Metano | km | [5 empty] | 0.12631 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe media | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.12335 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Auto: 100% elettrica | km | [5 empty] | 0.060732 | CO2 2021 kg/km | Energie Baden-Württemberg. Durchschnittlich 0,21 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Auto compatta | km | [5 empty] | 0.040488 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,14 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe media | km | [5 empty] | 0.054948 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,19 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe di lusso/SUV | km | [5 empty] | 0.069408 | CO2 2021 kg/km | ADAC. Annahme Verbrauch 0,24 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Sprinter (<3,5 t) - benzina | km | [5 empty] | 0.24689 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Sprinter (<3,5 t) - Diesel | km | [5 empty] | 0.24322 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autocarro (3,5 - 7,5 t) | km | [5 empty] | 0.32612 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autocarro (>7,5t) | km | [5 empty] | 0.6684 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus | km | [5 empty] | 0.70281 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus - ibrido | km | [5 empty] | 0.68108 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Autobus - metano | km | [5 empty] | 1.0968 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Piccola motocicletta | km | [5 empty] | 0.05488 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Motociclo | km | [5 empty] | 0.10708 | CO2 2021 kg/km | ISPRA
Altro: si prega di indicare i dettagli
km
Scope 2
Elettricità
| Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kWh] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
Quantità di elettricità dalla rete | kWh | [5 empty] | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata? | NO |  |  |  | elettricità verde | L'elettricità verde certificata deve essere generata da fonti energetiche rinnovabili al 100%, si prega di notare il mix di elettricità.
Fattore di emissione da contratto di fornitura | kg CO2/kWh |  |  |  |  | Nel bilancio della CO2 non viene conteggiata l’energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili.
Elettricità per la mobilità elettrica (caricata esternamente) | kWh | [5 empty] | 0.2892 | kg CO2/kWh | ISPRA, 2022
Elettricità verde certificata | NO
Teleriscaldamento o teleraffreddamento
| Unità | Quantità | Fattore di emissione [kg CO2e/kWh] | Emissioni [kg CO2e] |  |  | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle
prego selezionare | kWh |  |  |  | teleriscaldamento | I fattori di emissione per gli impianti di teleriscaldamento sono riportati nell'elenco. Per tutti gli altri i fattori di emissione dovranno essere richiesti direttamente agli impianti di teleriscaldamento. | 0.40643 | kg CO2/kWh | Alperia 2021
Altro impianto di teleriscaldamento | kWh
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | kWh
Risultato del calcolo
|  | Quantità | Unità
Scope 1 |  | 0 | [tCO2e]
Fonti energetiche stazionarie |  | 0 | [kg CO2e]
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) |  | 0 | [kg CO2e]
Refrigeranti/gas volatili |  | 0 | [kg CO2e]
Scope 2: con consumo elettrico in base alla localizzazione geografica |  | 0 | [tCO2e]
Scope 2: con consumo elettrico basato sul mercato |  | 0 | [tCO2e] |  | Scope 2 | Per il proprio bilancio climatico utilizzare sempre il valore con consumo elettrico basato sul mercato, se disponibile.
Consumo elettrico in base alla localizzazione |  | 0 | [kg CO2e]
Consumo elettrico basato sul mercato |  | 0 | [kg CO2e]
Teleriscaldamento |  | 0 | [kg CO2e]
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento |  | 0 | [kg CO2e]

## Risultati 2026
Risultati 2026
GRAFIK 1
| 2026 |  | Scope 1 | Scope 2
Emissioni Scope 1: Emissioni dirette da fonti possedute o controllate | Emissioni di gas serra [t CO2e] | con Scope 2 basato sulla localizzazione | 0 | 0
Fonti energetiche stazionarie | 0 | mit Scope 2 basato sul mercato | 0 | 0
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) | 0
Refrigeranti/gas volatili | 0
Emissioni dirette totali | 0
Emissioni Scope 2: Emissioni indirette derivanti dal consumo di energia acquistata | Emissioni di gas serra [t CO2e]
Consumo elettrico in base alla localizzazione | 0
Consumo elettrico basato sul mercato | 0 | GRAFIK 2a
Teleriscaldamento | 0 |  | Scope 1 | Scope 2
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0 | 2024 | 0 | 0
Emissioni Scope 2 in base alla localizzazione geografica | 0
Emissioni Scope 2 basate sul mercato | 0 | GRAFIK 2b | Scope 1 | Scope 2
|  | 2024 | 0 | 0
Indicatori |  | GRAFIK 3a |  | GRAFIK 3b
Intensità dei gas serra in tonnellate di CO2 per 1.000 euro di utile netto | #DIV/0!
Intensità di gas serra per dipendente in tonnellate di CO2 | #DIV/0! | Fonti energetiche stazionarie | 0 | Fonti energetiche stazionarie | 0
|  | Parco veicoli | 0 | Parco veicoli | 0
|  | Refrigeranti/gas volatili | 0 | Refrigeranti/gas volatili | 0
|  | Consumo di energia elettrica (basato sulla localizzazione) | 0 | Consumo di energia elettrica (basato sul mercato) | 0
|  | Teleriscaldamento | 0 | Teleriscaldamento | 0
|  | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0 | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0
GRAFIK 4
|  | Scope 1 | 0 | Fonti energetiche stazionarie | 0
|  |  |  | Parco veicoli | 0
|  |  |  | Refrigeranti/gas volatili | 0
|  | Scope 2 | 0 | Consumo di energia elettrica (basato sulla localizzazione) | 0
|  |  |  | Teleriscaldamento | 0
|  |  |  | Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0

## Risultati nel tempo
Risultati nel tempo
GRAFIK 1
| 2024 | 2025 | 2026 |  | Scope 1 | Scope 2
Emissioni Scope 1: Emissioni dirette da fonti possedute o controllate | Emissioni di gas serra [t CO2e] | Emissioni di gas serra [t CO2e] | Emissioni di gas serra [t CO2e] | 2024 | 0 | 0
Fonti energetiche stazionarie | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0
Fonti energetiche mobili (parco veicoli) | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 0
Refrigeranti/gas volatili | 0 | 0 | 0
Emissioni dirette totali | 0 | 0 | 0
GRAFIK 2
[5 empty] | Scope 1 | Scope 2
Emissioni Scope 2: Emissioni indirette derivanti dal consumo di energia acquistata | Emissioni di gas serra [t CO2e] | Emissioni di gas serra [t CO2e] | Emissioni di gas serra [t CO2e] | 2024 | 0 | 0
Consumo elettrico in base alla localizzazione | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0
Consumo elettrico basato sul mercato | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 0
Teleriscaldamento | 0 | 0 | 0
Altra tipologia di fornitura locale di calore e/o raffreddamento | 0 | 0 | 0
Emissioni Scope 2 in base alla localizzazione geografica | 0 | 0 | 0
Emissioni Scope 2 basate sul mercato | 0 | 0 | 0
Indicatori
Intensità dei gas serra in tonnellate di CO2 per 1.000 euro di utile netto | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Intensità di gas serra per dipendente in tonnellate di CO2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Strumento calcolo mix elettrico
Strumento per determinare il fattore di emissione specifico per l'elettricità fornita
Questo strumento ha lo scopo di consentire una stima del fattore di emissione delle singole forniture elettriche. La base è la “Fuel Mix Disclosure” del rispettivo fornitore di energia elettrica. Per un valore affidabile e ufficiale, contattare il proprio fornitore di energia elettrica.
| Fonti energetiche primarie per la produzione di energia elettrica | Si prega di indicare la composizione del mix elettrico in % | Fattore di emissione in kg CO2/kWh | Mix elettrico nazionale di riferimento 2022 (Fonte: GSE) | Emissionsfaktoren 2022 (ISPRA) g CO2/kWh
| Fonti rinnovabili |  | 0 | 36.84% | 0 | 0
| Carbone |  | 0 | 9.43% | 932.3 | 87.9159
| Gas naturale |  | 0 | 46.92% | 369.6 | 173.4163
| Prodotti petroliferi |  | 0 | 2.01% | 674.1 | 13.5494
| Energia nucleare |  | 0 | 0% | 12 | 0
| Altro |  | 0 | 4.8% | 274.8816 | 13.1943
| Somma | 0%
Fattore di emissione calcolato
0
|  | Mix elettrico nazionale 2022 | 0.289

## Fattori di emissione
SCOPE 1 - emissioni dirette
Fonti energetiche stazionarie |  |  | Energieumrechnungszahlen | Einheit | Anmerkungen
Gas naturale | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.201 | https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/emissionsbilanz-erneuerbarer-energietraeger-2022sbilanz_erneuerbarer_energien_2022_.pdf
m3 | 2.02 | ISPRA
Gas liquefatto | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.239 | BMWi - Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft
l | 2.17 | https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html, Aktualisierung Dez. 2023, aufgerufen am 09.09.2024
kg | 2.98 | International Energy Agency (IEA) - CO2 Emissions from Fuel Combustion
Propano | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.23 | UK Government's Greenhouse Gas Conversion Factors
m3 | 1.51 | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
kg | 2.62 | UK Government's Greenhouse Gas Conversion Factors for Company Reporting
Gasolio da riscaldamento | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.267 | UBA (2021): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger 2020
l | 3.39 | https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html, Aktualisierung Dez. 2023, aufgerufen am 09.09.2024
kg | 3.144 | ISPRA
Biogas | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.152 | EEW 2022 - Informationsblatt CO2-Faktoren
m3 | 0.95 | https://biogas.fnr.de/daten-und-fakten/faustzahlen
Olio biologico | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.117 | Energieinstitut Vorarlberg (EIV)
l | 1.0752 | Energieinstitut Vorarlberg (EIV) - Umrechnungsfaktor 9.19 kWh/l
Legna da ardere | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.027 | EEW 2022 - Informationsblatt CO2-Faktoren
msa | 41.209 | FNR (2022): "Basisdaten Bioenergie Deutschland 2022", Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe | 41.25 | kg CO2 | Umrechnung 1 Rm = 375 kg
msr | 28.8463 | FNR (2022): "Basisdaten Bioenergie Deutschland 2022", Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe. Umrechnungsfaktor 1 SRm = 0.7 Rm
kg | 0.11 | EEW 2022 - Informationsblatt CO2-Faktoren; Umrechnung 1 kg Brennholz = 4.07 kWh Heizwert
Pellet di legno | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.036 | EEW 2022 - Informationsblatt CO2-Faktoren
kg | 0.18 | FNR (2022): "Basisdaten Bioenergie Deutschland 2022", Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe. Umrechnung 1 kg = 5 kWh | 0.18 | kg CO2 | Umrechnung 1 kg = 5 kWh
Trucioli di legno | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.011 | Aufgerufen am 30.08.24; https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2022
msr | 9.744 | FNR (2022): "Basisdaten Bioenergie Deutschland 2022", Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe | 9.744 | kg CO2 | Umrechnung 1 SRm = 203 kg
kg | 0.048 | FNR (2022): "Basisdaten Bioenergie Deutschland 2022", Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe | 0.04763 | kg CO2 | Umrechnung 1 kg = 4.33 kWh
Idrogeno grigio | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.398 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
kg | 13.24 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Idrogeno blu | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.168 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
kg | 5.61 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Idrogeno verde | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.026 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
kg | 0.88 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Refrigeranti/gas volatili | vedere il foglio “Refrigeranti”
Fonti energetiche mobili (parco veicoli)
Benzina | EF (kg/unità) | Fonte
l | 2.879 | Gemis 5.1
Diesel | EF (kg/unità) | Fonte
l | 3.1 | Gemis 5.1
Biodiesel | EF (kg/unità) | Fonte
l | 0.812 | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
kWh | 0.07 | EEW 2022 - Informationsblatt CO2-Faktoren
Bioetanolo | EF (kg/unità) | Fonte
l | 0.439 | Kraftstoff-VO neu (gültig ab 2013), Umweltbundesamt.at Umrechnung (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
kWh | 0.043 | EEW 2022 - Informationsblatt CO2-Faktoren
Biogas | EF (kg/unità) | Fonte
kg | 1.544 | Energiebericht Online - Energieinstitut Vorarlberg
kWh | 0.152 | EEW 2022 - Informationsblatt CO2-Faktoren
Gas naturale (GNC) | EF (kg/unità) | Fonte
kg | 2.98 | International Energy Agency (IEA) - CO2 Emissions from Fuel Combustion
kWh | 0.201 | https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/emissionsbilanz-erneuerbarer-energietraeger-2022sbilanz_erneuerbarer_energien_2022_.pdf
GPL (GPL) | EF (kg/unità) | Fonte
l | 2.036 | Gemis 5.1
Elettricità per i veicoli (stazioni di ricarica proprie) | EF (kg/unità) | Fonte
kWh | 0.2892 | ISPRA 2022
Idrogeno grigio | EF (kg/unità) | Fonte
kg | 13.24 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Idrogeno verde | EF (kg/unità) | Fonte
kg | 0.88 | Greenpeace Energy - Kurzstudie BLAUER WASSERSTOFF: PERSPEKTIVEN UND GRENZEN EINES NEUEN TECHNOLOGIEPFADES. https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/publikationen/Studien/blauer-wasserstoff-studie-2020.pdf
Emissioni per tipo di veicolo per chilometro
Veicolo | Fattore di emissione kg CO2/km (2021) | Fonte
Auto: benzina | 0.16129 | ISPRA
Auto compatta | 0.14854 | ISPRA
Classe media | 0.19519 | ISPRA
Classe di lusso/SUV | 0.34316 | ISPRA
Auto - ibrida benzina | 0.13666 | ISPRA
Auto compatta | 0.13358 | ISPRA
Classe media | 0.13782 | ISPRA
Classe di lusso/SUV | 0.14553 | ISPRA
Auto ibrida plug-in a benzina | 0.12782 | ISPRA
Auto compatta | 0.11836 | ISPRA
Classe media | 0.1321 | ISPRA
Classe di lusso/SUV | 0.15835 | ISPRA
Auto: diesel | 0.16685 | ISPRA
Auto compatta | 0.17794 | ISPRA
Classe media | 0.15517 | ISPRA
Classe di lusso/SUV | 0.23002 | ISPRA
Auto: ibrida plug-in diesel | 0.14082 | ISPRA
Classe di lusso/SUV | 0.13761 | ISPRA
Auto - bifuel GPL | 0.15625 | ISPRA
Auto compatta | 0.17044 | ISPRA
Classe media | 0.17044 | ISPRA
Classe di lusso/SUV | 0.18312 | ISPRA
Auto - bifuel Metano | 0.12631 | ISPRA
Auto compatta | 0.12335 | ISPRA
Classe media | 0.12335 | ISPRA
Classe di lusso/SUV | 0.12335 | ISPRA
Auto: 100% elettrica | 0.060732 | Energie Baden-Württemberg. Durchschnittlich 0,21 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Auto compatta | 0.040488 | ADAC. Annahme Verbrauch 0,14 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe media | 0.054948 | ADAC. Annahme Verbrauch 0,19 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Classe di lusso/SUV | 0.069408 | ADAC. Annahme Verbrauch 0,24 kWh/km. Multipliziert mit nationalem Strommix Italien
Sprinter (<3,5 t) - benzina | 0.24689 | ISPRA
Sprinter (<3,5 t) - Diesel | 0.24322 | ISPRA
Autocarro (3,5 - 7,5 t) | 326.1179 | ISPRA
Autocarro (>7,5t) | 0.6684 | ISPRA
Autobus | 0.70281 | ISPRA
Autobus - ibrido | 0.68108 | ISPRA
Autobus - metano | 1.0968 | ISPRA
Piccola motocicletta | 0.05488 | ISPRA
Motociclo | 0.10708 | ISPRA
SCOPE 2 - emissioni indirette da energia elettrica e teleriscaldamento/raffreddamento
Energia elettrica (consumi) | 0.2892 | ISPRA 2022
Teleriscaldamento |  | vedere foglio “Teleriscaldamento in AA”

## Teleriscaldamento in AA
Comune - Impianto | Fattore di emissione in kg CO2/kWh | Fonte
prego selezionare dall'elenco
Bolzano - Centrale di teleriscaldamento di Bolzano | 0.096403 | Alperia 2024
Chiusa - Centrale di teleriscaldamento di Chiusa | 0.139 | Alperia 2021
Chiusa - Centrale di teleriscaldamento di Lazfons | 0.03035 | Alperia 2021
Merano - Centrale di teleriscaldamento di Merano | 0.40643 | Alperia 2021
Silandro - Centrale di teleriscaldamento di Silandro | 0.1496 | Alperia 2024
Sesto - Centrale di teleriscaldamento di Sesto | 0.024493 | Alperia 2024

## Refrigeranti
REFRIGERANTE | GWP | DESCRIZIONE
prego selezionare dall'elenco
R32(difluorometano) | 675 | Refrigeranti sintetici. Obbligo di reporting, libretto di manutenzione e test di tenuta obbligatori
R450A | 601
R513A | 631
R1234yf | 4 | Refrigeranti sintetici. Refrigeranti consentiti soggetti al rispetto dei requisiti di sicurezza
R1234ze | 7
R170 (etano) | 6 | Refrigeranti naturali. Refrigeranti consentiti soggetti al rispetto dei requisiti di sicurezza
R290 (propano) | 3
R717(NH3) | 0
R718 (H2O) | 0
R744 (CO2) | 1
R600a (isobutano) | 3
R1270 (propene) | 2
R723 (DME/NH3) | 8
R409A | 1585 | Dal 2025 saranno vietati i refrigeranti con GWP >750. I sistemi esistenti possono continuare a funzionare, ma non possono più essere ricaricati.
R134a | 1430
R407C FKW | 1770
R410A FKW | 2090
Fonte: Linee guida sulle pompe di calore, Agenzia CasaClima 2024
https://www.agenziacasaclima.it/smartedit/documents/content/_published/2024-04-09_rl_quality-product_pdc_1.pdf

## check (hidden)
SÍ
NO